## 13 SEER Baseline
FPL 004292
20190015-EG
Baseline | New Equipment Type | New Equipment Type 2 | BTU | EER | SEER | Summer kW | Winter kW | Annual kWh
13 SEER | Straight cool | Air Cooled | 0,20999 | 0,99.99 | 14,14.99 | 0.07968 | 0 | 161.8909
13 SEER | Straight cool | Air Cooled | 0,20999 | 0,99.99 | 15,15.99 | 0.14452 | 0 | 293.6304
13 SEER | Straight cool | Air Cooled | 0,20999 | 0,99.99 | 16,16.99 | 0.1965 | 0 | 399.2498
13 SEER | Straight cool | Air Cooled | 0,20999 | 0,99.99 | 17,17.99 | 0.24849 | 0 | 504.8693
13 SEER | Straight cool | Air Cooled | 0,20999 | 0,99.99 | 18,18.99 | 0.29712 | 0 | 603.6704
13 SEER | Straight cool | Air Cooled | 0,20999 | 0,99.99 | 19,19.99 | 0.34574 | 0 | 702.4716
13 SEER | Straight cool | Air Cooled | 0,20999 | 0,99.99 | 20,99.99 | 0.4058 | 0 | 824.4806
13 SEER | Straight cool | Air Cooled | 21000,26999 | 0,99.99 | 14,14.99 | 0.09167 | 0 | 186.2517
13 SEER | Straight cool | Air Cooled | 21000,26999 | 0,99.99 | 15,15.99 | 0.16848 | 0 | 342.3115
13 SEER | Straight cool | Air Cooled | 21000,26999 | 0,99.99 | 16,16.99 | 0.25739 | 0 | 522.9555
13 SEER | Straight cool | Air Cooled | 21000,26999 | 0,99.99 | 17,17.99 | 0.32052 | 0 | 651.2207
13 SEER | Straight cool | Air Cooled | 21000,26999 | 0,99.99 | 18,18.99 | 0.39076 | 0 | 793.9248
13 SEER | Straight cool | Air Cooled | 21000,26999 | 0,99.99 | 19,19.99 | 0.46099 | 0 | 936.6288
13 SEER | Straight cool | Air Cooled | 21000,26999 | 0,99.99 | 20,99.99 | 0.55111 | 0 | 1119.725
13 SEER | Straight cool | Air Cooled | 27000,32999 | 0,99.99 | 14,14.99 | 0.10954 | 0 | 222.5593
13 SEER | Straight cool | Air Cooled | 27000,32999 | 0,99.99 | 15,15.99 | 0.20603 | 0 | 418.6098
13 SEER | Straight cool | Air Cooled | 27000,32999 | 0,99.99 | 16,16.99 | 0.32448 | 0 | 659.2693
13 SEER | Straight cool | Air Cooled | 27000,32999 | 0,99.99 | 17,17.99 | 0.44293 | 0 | 899.9289
13 SEER | Straight cool | Air Cooled | 27000,32999 | 0,99.99 | 18,18.99 | 0.50958 | 0 | 1035.3477
13 SEER | Straight cool | Air Cooled | 27000,32999 | 0,99.99 | 19,19.99 | 0.57623 | 0 | 1170.7664
13 SEER | Straight cool | Air Cooled | 27000,32999 | 0,99.99 | 20,99.99 | 0.67631 | 0 | 1374.1115
13 SEER | Straight cool | Air Cooled | 33000,38999 | 0,99.99 | 14,14.99 | 0.1413 | 0 | 287.0881
13 SEER | Straight cool | Air Cooled | 33000,38999 | 0,99.99 | 15,15.99 | 0.24724 | 0 | 502.3331
13 SEER | Straight cool | Air Cooled | 33000,38999 | 0,99.99 | 16,16.99 | 0.35962 | 0 | 730.6525
13 SEER | Straight cool | Air Cooled | 33000,38999 | 0,99.99 | 17,17.99 | 0.47199 | 0 | 958.9719
13 SEER | Straight cool | Air Cooled | 33000,38999 | 0,99.99 | 18,18.99 | 0.56901 | 0 | 1156.0936
13 SEER | Straight cool | Air Cooled | 33000,38999 | 0,99.99 | 19,19.99 | 0.69148 | 0 | 1404.9236
13 SEER | Straight cool | Air Cooled | 33000,38999 | 0,99.99 | 20,99.99 | 0.81158 | 0 | 1648.9384
13 SEER | Straight cool | Air Cooled | 39000,44999 | 0,99.99 | 14,14.99 | 0.1744 | 0 | 354.3395
13 SEER | Straight cool | Air Cooled | 39000,44999 | 0,99.99 | 15,15.99 | 0.30569 | 0 | 621.0897
13 SEER | Straight cool | Air Cooled | 39000,44999 | 0,99.99 | 16,16.99 | 0.43698 | 0 | 887.8399
13 SEER | Straight cool | Air Cooled | 39000,44999 | 0,99.99 | 17,17.99 | 0.55041 | 0 | 1118.3092
13 SEER | Straight cool | Air Cooled | 39000,44999 | 0,99.99 | 18,18.99 | 0.66385 | 0 | 1348.7785
13 SEER | Straight cool | Air Cooled | 39000,44999 | 0,99.99 | 19,19.99 | 0.80673 | 0 | 1639.0808
13 SEER | Straight cool | Air Cooled | 39000,44999 | 0,99.99 | 20,99.99 | 0.94685 | 0 | 1923.7653
13 SEER | Straight cool | Air Cooled | 45000,50999 | 0,99.99 | 14,14.99 | 0.21358 | 0 | 433.944
13 SEER | Straight cool | Air Cooled | 45000,50999 | 0,99.99 | 15,15.99 | 0.36272 | 0 | 736.9612
13 SEER | Straight cool | Air Cooled | 45000,50999 | 0,99.99 | 16,16.99 | 0.52777 | 0 | 1072.3037
13 SEER | Straight cool | Air Cooled | 45000,50999 | 0,99.99 | 17,17.99 | 0.64323 | 0 | 1306.8836
13 SEER | Straight cool | Air Cooled | 45000,50999 | 0,99.99 | 18,18.99 | 0.75868 | 0 | 1541.4635
13 SEER | Straight cool | Air Cooled | 45000,50999 | 0,99.99 | 19,19.99 | 0.92198 | 0 | 1873.238
13 SEER | Straight cool | Air Cooled | 45000,50999 | 0,99.99 | 20,99.99 | 1.0821 | 0 | 2198.5922
13 SEER | Straight cool | Air Cooled | 51000,56999 | 0,99.99 | 14,14.99 | 0.25839 | 0 | 524.9873
13 SEER | Straight cool | Air Cooled | 51000,56999 | 0,99.99 | 15,15.99 | 0.44568 | 0 | 905.5264
13 SEER | Straight cool | Air Cooled | 51000,56999 | 0,99.99 | 16,16.99 | 0.63298 | 0 | 1286.0655
13 SEER | Straight cool | Air Cooled | 51000,56999 | 0,99.99 | 17,17.99 | 0.77042 | 0 | 1565.311
13 SEER | Straight cool | Air Cooled | 51000,56999 | 0,99.99 | 18,18.99 | 0.90382 | 0 | 1836.3531
13 SEER | Straight cool | Air Cooled | 51000,56999 | 0,99.99 | 19,19.99 | 1.0372 | 0 | 2107.3952
13 SEER | Straight cool | Air Cooled | 51000,56999 | 0,99.99 | 20,99.99 | 1.2174 | 0 | 2473.419
13 SEER | Straight cool | Air Cooled | 57000,65000 | 0,99.99 | 14,14.99 | 0.3032 | 0 | 616.0306
13 SEER | Straight cool | Air Cooled | 57000,65000 | 0,99.99 | 15,15.99 | 0.50588 | 0 | 1027.8284
13 SEER | Straight cool | Air Cooled | 57000,65000 | 0,99.99 | 16,16.99 | 0.71635 | 0 | 1455.4536
13 SEER | Straight cool | Air Cooled | 57000,65000 | 0,99.99 | 17,17.99 | 0.89673 | 0 | 1821.943
13 SEER | Straight cool | Air Cooled | 57000,65000 | 0,99.99 | 18,18.99 | 1.0339 | 0 | 2100.6806
13 SEER | Straight cool | Air Cooled | 57000,65000 | 0,99.99 | 19,19.99 | 1.1717 | 0 | 2380.5981
13 SEER | Straight cool | Air Cooled | 57000,65000 | 0,99.99 | 20,99.99 | 1.3752 | 0 | 2794.0733
13 SEER | Straight cool | Air Cooled | 65001,99999 | 12,12.99 | 0,99.99 | 0.42 | 0 | 853.3406
13 SEER | Straight cool | Air Cooled | 65001,99999 | 13,13.99 | 0,99.99 | 0.79 | 0 | 1605.0929
13 SEER | Straight cool | Air Cooled | 65001,99999 | 14,14.99 | 0,99.99 | 1.1 | 0 | 2234.9395
13 SEER | Straight cool | Air Cooled | 65001,99999 | 15,15.99 | 0,99.99 | 1.37 | 0 | 2783.5156
13 SEER | Straight cool | Air Cooled | 65001,99999 | 16,16.99 | 0,99.99 | 1.61 | 0 | 3271.1388
13 SEER | Straight cool | Air Cooled | 65001,99999 | 17,99.99 | 0,99.99 | 1.76 | 0 | 3575.9033
13 SEER | Straight cool | Ground Source Closed Loop | 0,14999 | 13,13.99 | 0,99.99 | 0.069976 | 0 | 142.1753
13 SEER | Straight cool | Ground Source Closed Loop | 0,14999 | 14,14.99 | 0,99.99 | 0.11169 | 0 | 226.9202
13 SEER | Straight cool | Ground Source Closed Loop | 0,14999 | 15,15.99 | 0,99.99 | 0.14801 | 0 | 300.7303
13 SEER | Straight cool | Ground Source Closed Loop | 0,14999 | 16,16.99 | 0,99.99 | 0.17994 | 0 | 365.5937
13 SEER | Straight cool | Ground Source Closed Loop | 0,14999 | 17,17.99 | 0,99.99 | 0.20822 | 0 | 423.0442
13 SEER | Straight cool | Ground Source Closed Loop | 0,14999 | 18,18.99 | 0,99.99 | 0.23343 | 0 | 474.2837
13 SEER | Straight cool | Ground Source Closed Loop | 0,14999 | 19,99.99 | 0,99.99 | 0.25607 | 0 | 520.268
13 SEER | Straight cool | Ground Source Closed Loop | 15000,20999 | 13,13.99 | 0,99.99 | 0.10496 | 0 | 213.263
13 SEER | Straight cool | Ground Source Closed Loop | 15000,20999 | 14,14.99 | 0,99.99 | 0.16753 | 0 | 340.3804
13 SEER | Straight cool | Ground Source Closed Loop | 15000,20999 | 15,15.99 | 0,99.99 | 0.22202 | 0 | 451.0955
13 SEER | Straight cool | Ground Source Closed Loop | 15000,20999 | 16,16.99 | 0,99.99 | 0.26991 | 0 | 548.3906
13 SEER | Straight cool | Ground Source Closed Loop | 15000,20999 | 17,17.99 | 0,99.99 | 0.31232 | 0 | 634.5662
13 SEER | Straight cool | Ground Source Closed Loop | 15000,20999 | 18,18.99 | 0,99.99 | 0.35015 | 0 | 711.4256
13 SEER | Straight cool | Ground Source Closed Loop | 15000,20999 | 19,99.99 | 0,99.99 | 0.3841 | 0 | 780.402
13 SEER | Straight cool | Ground Source Closed Loop | 21000,26999 | 13,13.99 | 0,99.99 | 0.13995 | 0 | 284.3507
13 SEER | Straight cool | Ground Source Closed Loop | 21000,26999 | 14,14.99 | 0,99.99 | 0.22337 | 0 | 453.8405
13 SEER | Straight cool | Ground Source Closed Loop | 21000,26999 | 15,15.99 | 0,99.99 | 0.29603 | 0 | 601.4606
13 SEER | Straight cool | Ground Source Closed Loop | 21000,26999 | 16,16.99 | 0,99.99 | 0.35988 | 0 | 731.1874
13 SEER | Straight cool | Ground Source Closed Loop | 21000,26999 | 17,17.99 | 0,99.99 | 0.41643 | 0 | 846.0883
13 SEER | Straight cool | Ground Source Closed Loop | 21000,26999 | 18,18.99 | 0,99.99 | 0.46687 | 0 | 948.5675
13 SEER | Straight cool | Ground Source Closed Loop | 21000,26999 | 19,99.99 | 0,99.99 | 0.51213 | 0 | 1040.536
13 SEER | Straight cool | Ground Source Closed Loop | 27000,32999 | 13,13.99 | 0,99.99 | 0.17494 | 0 | 355.4383
13 SEER | Straight cool | Ground Source Closed Loop | 27000,32999 | 14,14.99 | 0,99.99 | 0.27922 | 0 | 567.3006
13 SEER | Straight cool | Ground Source Closed Loop | 27000,32999 | 15,15.99 | 0,99.99 | 0.37004 | 0 | 751.8258
13 SEER | Straight cool | Ground Source Closed Loop | 27000,32999 | 16,16.99 | 0,99.99 | 0.44985 | 0 | 913.9843
13 SEER | Straight cool | Ground Source Closed Loop | 27000,32999 | 17,17.99 | 0,99.99 | 0.52054 | 0 | 1057.6104
13 SEER | Straight cool | Ground Source Closed Loop | 27000,32999 | 18,18.99 | 0,99.99 | 0.58359 | 0 | 1185.7093
13 SEER | Straight cool | Ground Source Closed Loop | 27000,32999 | 19,99.99 | 0,99.99 | 0.64017 | 0 | 1300.6699
13 SEER | Straight cool | Ground Source Closed Loop | 33000,38999 | 13,13.99 | 0,99.99 | 0.20993 | 0 | 426.526
13 SEER | Straight cool | Ground Source Closed Loop | 33000,38999 | 14,14.99 | 0,99.99 | 0.33506 | 0 | 680.7607
13 SEER | Straight cool | Ground Source Closed Loop | 33000,38999 | 15,15.99 | 0,99.99 | 0.44404 | 0 | 902.1909
13 SEER | Straight cool | Ground Source Closed Loop | 33000,38999 | 16,16.99 | 0,99.99 | 0.53982 | 0 | 1096.7811
13 SEER | Straight cool | Ground Source Closed Loop | 33000,38999 | 17,17.99 | 0,99.99 | 0.62465 | 0 | 1269.1325
13 SEER | Straight cool | Ground Source Closed Loop | 33000,38999 | 18,18.99 | 0,99.99 | 0.7003 | 0 | 1422.8512
13 SEER | Straight cool | Ground Source Closed Loop | 33000,38999 | 19,99.99 | 0,99.99 | 0.7682 | 0 | 1560.8039
13 SEER | Straight cool | Ground Source Closed Loop | 39000,44999 | 13,13.99 | 0,99.99 | 0.24492 | 0 | 497.6137
13 SEER | Straight cool | Ground Source Closed Loop | 39000,44999 | 14,14.99 | 0,99.99 | 0.3909 | 0 | 794.2208
13 SEER | Straight cool | Ground Source Closed Loop | 39000,44999 | 15,15.99 | 0,99.99 | 0.51805 | 0 | 1052.5561
13 SEER | Straight cool | Ground Source Closed Loop | 39000,44999 | 16,16.99 | 0,99.99 | 0.62979 | 0 | 1279.578
13 SEER | Straight cool | Ground Source Closed Loop | 39000,44999 | 17,17.99 | 0,99.99 | 0.72875 | 0 | 1480.6545
13 SEER | Straight cool | Ground Source Closed Loop | 39000,44999 | 18,18.99 | 0,99.99 | 0.81702 | 0 | 1659.9931
13 SEER | Straight cool | Ground Source Closed Loop | 39000,44999 | 19,99.99 | 0,99.99 | 0.89624 | 0 | 1820.9379
13 SEER | Straight cool | Ground Source Closed Loop | 45000,50999 | 13,13.99 | 0,99.99 | 0.27991 | 0 | 568.7013
13 SEER | Straight cool | Ground Source Closed Loop | 45000,50999 | 14,14.99 | 0,99.99 | 0.44675 | 0 | 907.6809
13 SEER | Straight cool | Ground Source Closed Loop | 45000,50999 | 15,15.99 | 0,99.99 | 0.59206 | 0 | 1202.9213
13 SEER | Straight cool | Ground Source Closed Loop | 45000,50999 | 16,16.99 | 0,99.99 | 0.71976 | 0 | 1462.3749
13 SEER | Straight cool | Ground Source Closed Loop | 45000,50999 | 17,17.99 | 0,99.99 | 0.83286 | 0 | 1692.1766
13 SEER | Straight cool | Ground Source Closed Loop | 45000,50999 | 18,18.99 | 0,99.99 | 0.93374 | 0 | 1897.1349
13 SEER | Straight cool | Ground Source Closed Loop | 45000,50999 | 19,99.99 | 0,99.99 | 1.0243 | 0 | 2081.0719
13 SEER | Straight cool | Ground Source Closed Loop | 51000,56999 | 13,13.99 | 0,99.99 | 0.31489 | 0 | 639.789
13 SEER | Straight cool | Ground Source Closed Loop | 51000,56999 | 14,14.99 | 0,99.99 | 0.50259 | 0 | 1021.1411
13 SEER | Straight cool | Ground Source Closed Loop | 51000,56999 | 15,15.99 | 0,99.99 | 0.66607 | 0 | 1353.2864
13 SEER | Straight cool | Ground Source Closed Loop | 51000,56999 | 16,16.99 | 0,99.99 | 0.80973 | 0 | 1645.1717
13 SEER | Straight cool | Ground Source Closed Loop | 51000,56999 | 17,17.99 | 0,99.99 | 0.93697 | 0 | 1903.6987
13 SEER | Straight cool | Ground Source Closed Loop | 51000,56999 | 18,18.99 | 0,99.99 | 1.0505 | 0 | 2134.2768
13 SEER | Straight cool | Ground Source Closed Loop | 51000,56999 | 19,99.99 | 0,99.99 | 1.1523 | 0 | 2341.2059
13 SEER | Straight cool | Ground Source Closed Loop | 57000,65000 | 13,13.99 | 0,99.99 | 0.34988 | 0 | 710.8767
13 SEER | Straight cool | Ground Source Closed Loop | 57000,65000 | 14,14.99 | 0,99.99 | 0.55843 | 0 | 1134.6012
13 SEER | Straight cool | Ground Source Closed Loop | 57000,65000 | 15,15.99 | 0,99.99 | 0.74007 | 0 | 1503.6516
13 SEER | Straight cool | Ground Source Closed Loop | 57000,65000 | 16,16.99 | 0,99.99 | 0.8997 | 0 | 1827.9686
13 SEER | Straight cool | Ground Source Closed Loop | 57000,65000 | 17,17.99 | 0,99.99 | 1.0411 | 0 | 2115.2208
13 SEER | Straight cool | Ground Source Closed Loop | 57000,65000 | 18,18.99 | 0,99.99 | 1.1672 | 0 | 2371.4187
13 SEER | Straight cool | Ground Source Closed Loop | 57000,65000 | 19,99.99 | 0,99.99 | 1.2803 | 0 | 2601.3399
13 SEER | Straight cool | Ground Source Closed Loop | 65001,99999 | 13,13.99 | 0,99.99 | 0.52482 | 0 | 1066.315
13 SEER | Straight cool | Ground Source Closed Loop | 65001,99999 | 14,14.99 | 0,99.99 | 0.83765 | 0 | 1701.9018
13 SEER | Straight cool | Ground Source Closed Loop | 65001,99999 | 15,15.99 | 0,99.99 | 1.1101 | 0 | 2255.4773
13 SEER | Straight cool | Ground Source Closed Loop | 65001,99999 | 16,16.99 | 0,99.99 | 1.3495 | 0 | 2741.9529
13 SEER | Straight cool | Ground Source Closed Loop | 65001,99999 | 17,17.99 | 0,99.99 | 1.5616 | 0 | 3172.8312
13 SEER | Straight cool | Ground Source Closed Loop | 65001,99999 | 18,18.99 | 0,99.99 | 1.7508 | 0 | 3557.128
13 SEER | Straight cool | Ground Source Closed Loop | 65001,99999 | 19,99.99 | 0,99.99 | 1.9205 | 0 | 3902.0098
13 SEER | Straight cool | Ground Water Source | 0,14999 | 13,13.99 | 0,99.99 | 0.069976 | 0 | 142.1753
13 SEER | Straight cool | Ground Water Source | 0,14999 | 14,14.99 | 0,99.99 | 0.11169 | 0 | 226.9202
13 SEER | Straight cool | Ground Water Source | 0,14999 | 15,15.99 | 0,99.99 | 0.14801 | 0 | 300.7303
13 SEER | Straight cool | Ground Water Source | 0,14999 | 16,16.99 | 0,99.99 | 0.17994 | 0 | 365.5937
13 SEER | Straight cool | Ground Water Source | 0,14999 | 17,17.99 | 0,99.99 | 0.20822 | 0 | 423.0442
13 SEER | Straight cool | Ground Water Source | 0,14999 | 18,18.99 | 0,99.99 | 0.23343 | 0 | 474.2837
13 SEER | Straight cool | Ground Water Source | 0,14999 | 19,99.99 | 0,99.99 | 0.25607 | 0 | 520.268
13 SEER | Straight cool | Ground Water Source | 15000,20999 | 13,13.99 | 0,99.99 | 0.10496 | 0 | 213.263
13 SEER | Straight cool | Ground Water Source | 15000,20999 | 14,14.99 | 0,99.99 | 0.16753 | 0 | 340.3804
13 SEER | Straight cool | Ground Water Source | 15000,20999 | 15,15.99 | 0,99.99 | 0.22202 | 0 | 451.0955
13 SEER | Straight cool | Ground Water Source | 15000,20999 | 16,16.99 | 0,99.99 | 0.26991 | 0 | 548.3906
13 SEER | Straight cool | Ground Water Source | 15000,20999 | 17,17.99 | 0,99.99 | 0.31232 | 0 | 634.5662
13 SEER | Straight cool | Ground Water Source | 15000,20999 | 18,18.99 | 0,99.99 | 0.35015 | 0 | 711.4256
13 SEER | Straight cool | Ground Water Source | 15000,20999 | 19,99.99 | 0,99.99 | 0.3841 | 0 | 780.402
13 SEER | Straight cool | Ground Water Source | 21000,26999 | 13,13.99 | 0,99.99 | 0.13995 | 0 | 284.3507
13 SEER | Straight cool | Ground Water Source | 21000,26999 | 14,14.99 | 0,99.99 | 0.22337 | 0 | 453.8405
13 SEER | Straight cool | Ground Water Source | 21000,26999 | 15,15.99 | 0,99.99 | 0.29603 | 0 | 601.4606
13 SEER | Straight cool | Ground Water Source | 21000,26999 | 16,16.99 | 0,99.99 | 0.35988 | 0 | 731.1874
13 SEER | Straight cool | Ground Water Source | 21000,26999 | 17,17.99 | 0,99.99 | 0.41643 | 0 | 846.0883
13 SEER | Straight cool | Ground Water Source | 21000,26999 | 18,18.99 | 0,99.99 | 0.46687 | 0 | 948.5675
13 SEER | Straight cool | Ground Water Source | 21000,26999 | 19,99.99 | 0,99.99 | 0.51213 | 0 | 1040.536
13 SEER | Straight cool | Ground Water Source | 27000,32999 | 13,13.99 | 0,99.99 | 0.17494 | 0 | 355.4383
13 SEER | Straight cool | Ground Water Source | 27000,32999 | 14,14.99 | 0,99.99 | 0.27922 | 0 | 567.3006
13 SEER | Straight cool | Ground Water Source | 27000,32999 | 15,15.99 | 0,99.99 | 0.37004 | 0 | 751.8258
13 SEER | Straight cool | Ground Water Source | 27000,32999 | 16,16.99 | 0,99.99 | 0.44985 | 0 | 913.9843
13 SEER | Straight cool | Ground Water Source | 27000,32999 | 17,17.99 | 0,99.99 | 0.52054 | 0 | 1057.6104
13 SEER | Straight cool | Ground Water Source | 27000,32999 | 18,18.99 | 0,99.99 | 0.58359 | 0 | 1185.7093
13 SEER | Straight cool | Ground Water Source | 27000,32999 | 19,99.99 | 0,99.99 | 0.64017 | 0 | 1300.6699
13 SEER | Straight cool | Ground Water Source | 33000,38999 | 13,13.99 | 0,99.99 | 0.20993 | 0 | 426.526
13 SEER | Straight cool | Ground Water Source | 33000,38999 | 14,14.99 | 0,99.99 | 0.33506 | 0 | 680.7607
13 SEER | Straight cool | Ground Water Source | 33000,38999 | 15,15.99 | 0,99.99 | 0.44404 | 0 | 902.1909
13 SEER | Straight cool | Ground Water Source | 33000,38999 | 16,16.99 | 0,99.99 | 0.53982 | 0 | 1096.7811
13 SEER | Straight cool | Ground Water Source | 33000,38999 | 17,17.99 | 0,99.99 | 0.62465 | 0 | 1269.1325
13 SEER | Straight cool | Ground Water Source | 33000,38999 | 18,18.99 | 0,99.99 | 0.7003 | 0 | 1422.8512
13 SEER | Straight cool | Ground Water Source | 33000,38999 | 19,99.99 | 0,99.99 | 0.7682 | 0 | 1560.8039
13 SEER | Straight cool | Ground Water Source | 39000,44999 | 13,13.99 | 0,99.99 | 0.24492 | 0 | 497.6137
13 SEER | Straight cool | Ground Water Source | 39000,44999 | 14,14.99 | 0,99.99 | 0.3909 | 0 | 794.2208
13 SEER | Straight cool | Ground Water Source | 39000,44999 | 15,15.99 | 0,99.99 | 0.51805 | 0 | 1052.5561
13 SEER | Straight cool | Ground Water Source | 39000,44999 | 16,16.99 | 0,99.99 | 0.62979 | 0 | 1279.578
13 SEER | Straight cool | Ground Water Source | 39000,44999 | 17,17.99 | 0,99.99 | 0.72875 | 0 | 1480.6545
13 SEER | Straight cool | Ground Water Source | 39000,44999 | 18,18.99 | 0,99.99 | 0.81702 | 0 | 1659.9931
13 SEER | Straight cool | Ground Water Source | 39000,44999 | 19,99.99 | 0,99.99 | 0.89624 | 0 | 1820.9379
13 SEER | Straight cool | Ground Water Source | 45000,50999 | 13,13.99 | 0,99.99 | 0.27991 | 0 | 568.7013
13 SEER | Straight cool | Ground Water Source | 45000,50999 | 14,14.99 | 0,99.99 | 0.44675 | 0 | 907.6809
13 SEER | Straight cool | Ground Water Source | 45000,50999 | 15,15.99 | 0,99.99 | 0.59206 | 0 | 1202.9213
13 SEER | Straight cool | Ground Water Source | 45000,50999 | 16,16.99 | 0,99.99 | 0.71976 | 0 | 1462.3749
13 SEER | Straight cool | Ground Water Source | 45000,50999 | 17,17.99 | 0,99.99 | 0.83286 | 0 | 1692.1766
13 SEER | Straight cool | Ground Water Source | 45000,50999 | 18,18.99 | 0,99.99 | 0.93374 | 0 | 1897.1349
13 SEER | Straight cool | Ground Water Source | 45000,50999 | 19,99.99 | 0,99.99 | 1.0243 | 0 | 2081.0719
13 SEER | Straight cool | Ground Water Source | 51000,56999 | 13,13.99 | 0,99.99 | 0.31489 | 0 | 639.789
13 SEER | Straight cool | Ground Water Source | 51000,56999 | 14,14.99 | 0,99.99 | 0.50259 | 0 | 1021.1411
13 SEER | Straight cool | Ground Water Source | 51000,56999 | 15,15.99 | 0,99.99 | 0.66607 | 0 | 1353.2864
13 SEER | Straight cool | Ground Water Source | 51000,56999 | 16,16.99 | 0,99.99 | 0.80973 | 0 | 1645.1717
13 SEER | Straight cool | Ground Water Source | 51000,56999 | 17,17.99 | 0,99.99 | 0.93697 | 0 | 1903.6987
13 SEER | Straight cool | Ground Water Source | 51000,56999 | 18,18.99 | 0,99.99 | 1.0505 | 0 | 2134.2768
13 SEER | Straight cool | Ground Water Source | 51000,56999 | 19,99.99 | 0,99.99 | 1.1523 | 0 | 2341.2059
13 SEER | Straight cool | Ground Water Source | 57000,65000 | 13,13.99 | 0,99.99 | 0.34988 | 0 | 710.8767
13 SEER | Straight cool | Ground Water Source | 57000,65000 | 14,14.99 | 0,99.99 | 0.55843 | 0 | 1134.6012
13 SEER | Straight cool | Ground Water Source | 57000,65000 | 15,15.99 | 0,99.99 | 0.74007 | 0 | 1503.6516
13 SEER | Straight cool | Ground Water Source | 57000,65000 | 16,16.99 | 0,99.99 | 0.8997 | 0 | 1827.9686
13 SEER | Straight cool | Ground Water Source | 57000,65000 | 17,17.99 | 0,99.99 | 1.0411 | 0 | 2115.2208
13 SEER | Straight cool | Ground Water Source | 57000,65000 | 18,18.99 | 0,99.99 | 1.1672 | 0 | 2371.4187
13 SEER | Straight cool | Ground Water Source | 57000,65000 | 19,99.99 | 0,99.99 | 1.2803 | 0 | 2601.3399
13 SEER | Straight cool | Ground Water Source | 65001,99999 | 13,13.99 | 0,99.99 | 0.52482 | 0 | 1066.315
13 SEER | Straight cool | Ground Water Source | 65001,99999 | 14,14.99 | 0,99.99 | 0.83765 | 0 | 1701.9018
13 SEER | Straight cool | Ground Water Source | 65001,99999 | 15,15.99 | 0,99.99 | 1.1101 | 0 | 2255.4773
13 SEER | Straight cool | Ground Water Source | 65001,99999 | 16,16.99 | 0,99.99 | 1.3495 | 0 | 2741.9529
13 SEER | Straight cool | Ground Water Source | 65001,99999 | 17,17.99 | 0,99.99 | 1.5616 | 0 | 3172.8312
13 SEER | Straight cool | Ground Water Source | 65001,99999 | 18,18.99 | 0,99.99 | 1.7508 | 0 | 3557.128
13 SEER | Straight cool | Ground Water Source | 65001,99999 | 19,99.99 | 0,99.99 | 1.9205 | 0 | 3902.0098
13 SEER | Straight cool | Water Source | 0,14999 | 13,13.99 | 0,99.99 | 0.069976 | 0 | 142.1753
13 SEER | Straight cool | Water Source | 0,14999 | 14,14.99 | 0,99.99 | 0.11169 | 0 | 226.9202
13 SEER | Straight cool | Water Source | 0,14999 | 15,15.99 | 0,99.99 | 0.14801 | 0 | 300.7303
13 SEER | Straight cool | Water Source | 0,14999 | 16,16.99 | 0,99.99 | 0.17994 | 0 | 365.5937
13 SEER | Straight cool | Water Source | 0,14999 | 17,17.99 | 0,99.99 | 0.20822 | 0 | 423.0442
13 SEER | Straight cool | Water Source | 0,14999 | 18,18.99 | 0,99.99 | 0.23343 | 0 | 474.2837
13 SEER | Straight cool | Water Source | 0,14999 | 19,99.99 | 0,99.99 | 0.25607 | 0 | 520.268
13 SEER | Straight cool | Water Source | 15000,20999 | 13,13.99 | 0,99.99 | 0.10496 | 0 | 213.263
13 SEER | Straight cool | Water Source | 15000,20999 | 14,14.99 | 0,99.99 | 0.16753 | 0 | 340.3804
13 SEER | Straight cool | Water Source | 15000,20999 | 15,15.99 | 0,99.99 | 0.22202 | 0 | 451.0955
13 SEER | Straight cool | Water Source | 15000,20999 | 16,16.99 | 0,99.99 | 0.26991 | 0 | 548.3906
13 SEER | Straight cool | Water Source | 15000,20999 | 17,17.99 | 0,99.99 | 0.31232 | 0 | 634.5662
13 SEER | Straight cool | Water Source | 15000,20999 | 18,18.99 | 0,99.99 | 0.35015 | 0 | 711.4256
13 SEER | Straight cool | Water Source | 15000,20999 | 19,99.99 | 0,99.99 | 0.3841 | 0 | 780.402
13 SEER | Straight cool | Water Source | 21000,26999 | 13,13.99 | 0,99.99 | 0.13995 | 0 | 284.3507
13 SEER | Straight cool | Water Source | 21000,26999 | 14,14.99 | 0,99.99 | 0.22337 | 0 | 453.8405
13 SEER | Straight cool | Water Source | 21000,26999 | 15,15.99 | 0,99.99 | 0.29603 | 0 | 601.4606
13 SEER | Straight cool | Water Source | 21000,26999 | 16,16.99 | 0,99.99 | 0.35988 | 0 | 731.1874
13 SEER | Straight cool | Water Source | 21000,26999 | 17,17.99 | 0,99.99 | 0.41643 | 0 | 846.0883
13 SEER | Straight cool | Water Source | 21000,26999 | 18,18.99 | 0,99.99 | 0.46687 | 0 | 948.5675
13 SEER | Straight cool | Water Source | 21000,26999 | 19,99.99 | 0,99.99 | 0.51213 | 0 | 1040.536
13 SEER | Straight cool | Water Source | 27000,32999 | 13,13.99 | 0,99.99 | 0.17494 | 0 | 355.4383
13 SEER | Straight cool | Water Source | 27000,32999 | 14,14.99 | 0,99.99 | 0.27922 | 0 | 567.3006
13 SEER | Straight cool | Water Source | 27000,32999 | 15,15.99 | 0,99.99 | 0.37004 | 0 | 751.8258
13 SEER | Straight cool | Water Source | 27000,32999 | 16,16.99 | 0,99.99 | 0.44985 | 0 | 913.9843
13 SEER | Straight cool | Water Source | 27000,32999 | 17,17.99 | 0,99.99 | 0.52054 | 0 | 1057.6104
13 SEER | Straight cool | Water Source | 27000,32999 | 18,18.99 | 0,99.99 | 0.58359 | 0 | 1185.7093
13 SEER | Straight cool | Water Source | 27000,32999 | 19,99.99 | 0,99.99 | 0.64017 | 0 | 1300.6699
13 SEER | Straight cool | Water Source | 33000,38999 | 13,13.99 | 0,99.99 | 0.20993 | 0 | 426.526
13 SEER | Straight cool | Water Source | 33000,38999 | 14,14.99 | 0,99.99 | 0.33506 | 0 | 680.7607
13 SEER | Straight cool | Water Source | 33000,38999 | 15,15.99 | 0,99.99 | 0.44404 | 0 | 902.1909
13 SEER | Straight cool | Water Source | 33000,38999 | 16,16.99 | 0,99.99 | 0.53982 | 0 | 1096.7811
13 SEER | Straight cool | Water Source | 33000,38999 | 17,17.99 | 0,99.99 | 0.62465 | 0 | 1269.1325
13 SEER | Straight cool | Water Source | 33000,38999 | 18,18.99 | 0,99.99 | 0.7003 | 0 | 1422.8512
13 SEER | Straight cool | Water Source | 33000,38999 | 19,99.99 | 0,99.99 | 0.7682 | 0 | 1560.8039
13 SEER | Straight cool | Water Source | 39000,44999 | 13,13.99 | 0,99.99 | 0.24492 | 0 | 497.6137
13 SEER | Straight cool | Water Source | 39000,44999 | 14,14.99 | 0,99.99 | 0.3909 | 0 | 794.2208
13 SEER | Straight cool | Water Source | 39000,44999 | 15,15.99 | 0,99.99 | 0.51805 | 0 | 1052.5561
13 SEER | Straight cool | Water Source | 39000,44999 | 16,16.99 | 0,99.99 | 0.62979 | 0 | 1279.578
13 SEER | Straight cool | Water Source | 39000,44999 | 17,17.99 | 0,99.99 | 0.72875 | 0 | 1480.6545
13 SEER | Straight cool | Water Source | 39000,44999 | 18,18.99 | 0,99.99 | 0.81702 | 0 | 1659.9931
13 SEER | Straight cool | Water Source | 39000,44999 | 19,99.99 | 0,99.99 | 0.89624 | 0 | 1820.9379
13 SEER | Straight cool | Water Source | 45000,50999 | 13,13.99 | 0,99.99 | 0.27991 | 0 | 568.7013
13 SEER | Straight cool | Water Source | 45000,50999 | 14,14.99 | 0,99.99 | 0.44675 | 0 | 907.6809
13 SEER | Straight cool | Water Source | 45000,50999 | 15,15.99 | 0,99.99 | 0.59206 | 0 | 1202.9213
13 SEER | Straight cool | Water Source | 45000,50999 | 16,16.99 | 0,99.99 | 0.71976 | 0 | 1462.3749
13 SEER | Straight cool | Water Source | 45000,50999 | 17,17.99 | 0,99.99 | 0.83286 | 0 | 1692.1766
13 SEER | Straight cool | Water Source | 45000,50999 | 18,18.99 | 0,99.99 | 0.93374 | 0 | 1897.1349
13 SEER | Straight cool | Water Source | 45000,50999 | 19,99.99 | 0,99.99 | 1.0243 | 0 | 2081.0719
13 SEER | Straight cool | Water Source | 51000,56999 | 13,13.99 | 0,99.99 | 0.31489 | 0 | 639.789
13 SEER | Straight cool | Water Source | 51000,56999 | 14,14.99 | 0,99.99 | 0.50259 | 0 | 1021.1411
13 SEER | Straight cool | Water Source | 51000,56999 | 15,15.99 | 0,99.99 | 0.66607 | 0 | 1353.2864
13 SEER | Straight cool | Water Source | 51000,56999 | 16,16.99 | 0,99.99 | 0.80973 | 0 | 1645.1717
13 SEER | Straight cool | Water Source | 51000,56999 | 17,17.99 | 0,99.99 | 0.93697 | 0 | 1903.6987
13 SEER | Straight cool | Water Source | 51000,56999 | 18,18.99 | 0,99.99 | 1.0505 | 0 | 2134.2768
13 SEER | Straight cool | Water Source | 51000,56999 | 19,99.99 | 0,99.99 | 1.1523 | 0 | 2341.2059
13 SEER | Straight cool | Water Source | 57000,65000 | 13,13.99 | 0,99.99 | 0.34988 | 0 | 710.8767
13 SEER | Straight cool | Water Source | 57000,65000 | 14,14.99 | 0,99.99 | 0.55843 | 0 | 1134.6012
13 SEER | Straight cool | Water Source | 57000,65000 | 15,15.99 | 0,99.99 | 0.74007 | 0 | 1503.6516
13 SEER | Straight cool | Water Source | 57000,65000 | 16,16.99 | 0,99.99 | 0.8997 | 0 | 1827.9686
13 SEER | Straight cool | Water Source | 57000,65000 | 17,17.99 | 0,99.99 | 1.0411 | 0 | 2115.2208
13 SEER | Straight cool | Water Source | 57000,65000 | 18,18.99 | 0,99.99 | 1.1672 | 0 | 2371.4187
13 SEER | Straight cool | Water Source | 57000,65000 | 19,99.99 | 0,99.99 | 1.2803 | 0 | 2601.3399
13 SEER | Straight cool | Water Source | 65001,99999 | 13,13.99 | 0,99.99 | 0.52482 | 0 | 1066.315
13 SEER | Straight cool | Water Source | 65001,99999 | 14,14.99 | 0,99.99 | 0.83765 | 0 | 1701.9018
13 SEER | Straight cool | Water Source | 65001,99999 | 15,15.99 | 0,99.99 | 1.1101 | 0 | 2255.4773
13 SEER | Straight cool | Water Source | 65001,99999 | 16,16.99 | 0,99.99 | 1.3495 | 0 | 2741.9529
13 SEER | Straight cool | Water Source | 65001,99999 | 17,17.99 | 0,99.99 | 1.5616 | 0 | 3172.8312
13 SEER | Straight cool | Water Source | 65001,99999 | 18,18.99 | 0,99.99 | 1.7508 | 0 | 3557.128
13 SEER | Straight cool | Water Source | 65001,99999 | 19,99.99 | 0,99.99 | 1.9205 | 0 | 3902.0098
13 SEER | Heat Pump | Air Cooled | 0,20999 | 0,99.99 | 14,14.99 | 0.07968 | 0.13029 | 205.5773
13 SEER | Heat Pump | Air Cooled | 0,20999 | 0,99.99 | 15,15.99 | 0.14452 | 0.23632 | 372.8668
13 SEER | Heat Pump | Air Cooled | 0,20999 | 0,99.99 | 16,16.99 | 0.1965 | 0.32132 | 506.9877
13 SEER | Heat Pump | Air Cooled | 0,20999 | 0,99.99 | 17,17.99 | 0.24849 | 0.40633 | 641.1086
13 SEER | Heat Pump | Air Cooled | 0,20999 | 0,99.99 | 18,18.99 | 0.29712 | 0.48585 | 766.5713
13 SEER | Heat Pump | Air Cooled | 0,20999 | 0,99.99 | 19,19.99 | 0.34574 | 0.56536 | 892.034
13 SEER | Heat Pump | Air Cooled | 0,20999 | 0,99.99 | 20,99.99 | 0.4058 | 0.66356 | 1046.9673
13 SEER | Heat Pump | Air Cooled | 21000,26999 | 0,99.99 | 14,14.99 | 0.09167 | 0.1499 | 236.5119
13 SEER | Heat Pump | Air Cooled | 21000,26999 | 0,99.99 | 15,15.99 | 0.16848 | 0.2755 | 434.6844
13 SEER | Heat Pump | Air Cooled | 21000,26999 | 0,99.99 | 16,16.99 | 0.25739 | 0.42089 | 664.0754
13 SEER | Heat Pump | Air Cooled | 21000,26999 | 0,99.99 | 17,17.99 | 0.32052 | 0.52412 | 826.9531
13 SEER | Heat Pump | Air Cooled | 21000,26999 | 0,99.99 | 18,18.99 | 0.39076 | 0.63897 | 1008.1658
13 SEER | Heat Pump | Air Cooled | 21000,26999 | 0,99.99 | 19,19.99 | 0.46099 | 0.75382 | 1189.3786
13 SEER | Heat Pump | Air Cooled | 21000,26999 | 0,99.99 | 20,99.99 | 0.55111 | 0.90118 | 1421.8835
13 SEER | Heat Pump | Air Cooled | 27000,32999 | 0,99.99 | 14,14.99 | 0.10954 | 0.17912 | 282.6171
13 SEER | Heat Pump | Air Cooled | 27000,32999 | 0,99.99 | 15,15.99 | 0.20603 | 0.33691 | 531.5719
13 SEER | Heat Pump | Air Cooled | 27000,32999 | 0,99.99 | 16,16.99 | 0.32448 | 0.53059 | 837.1736
13 SEER | Heat Pump | Air Cooled | 27000,32999 | 0,99.99 | 17,17.99 | 0.44293 | 0.72428 | 1142.7753
13 SEER | Heat Pump | Air Cooled | 27000,32999 | 0,99.99 | 18,18.99 | 0.50958 | 0.83327 | 1314.7369
13 SEER | Heat Pump | Air Cooled | 27000,32999 | 0,99.99 | 19,19.99 | 0.57623 | 0.94226 | 1486.6985
13 SEER | Heat Pump | Air Cooled | 27000,32999 | 0,99.99 | 20,99.99 | 0.67631 | 1.1059 | 1744.9164
13 SEER | Heat Pump | Air Cooled | 33000,38999 | 0,99.99 | 14,14.99 | 0.1413 | 0.23105 | 364.5591
13 SEER | Heat Pump | Air Cooled | 33000,38999 | 0,99.99 | 15,15.99 | 0.24724 | 0.40429 | 637.888
13 SEER | Heat Pump | Air Cooled | 33000,38999 | 0,99.99 | 16,16.99 | 0.35962 | 0.58804 | 927.8196
13 SEER | Heat Pump | Air Cooled | 33000,38999 | 0,99.99 | 17,17.99 | 0.47199 | 0.7718 | 1217.7511
13 SEER | Heat Pump | Air Cooled | 33000,38999 | 0,99.99 | 18,18.99 | 0.56901 | 0.93045 | 1468.0662
13 SEER | Heat Pump | Air Cooled | 33000,38999 | 0,99.99 | 19,19.99 | 0.69148 | 1.1307 | 1784.0431
13 SEER | Heat Pump | Air Cooled | 33000,38999 | 0,99.99 | 20,99.99 | 0.81158 | 1.3271 | 2093.9054
13 SEER | Heat Pump | Air Cooled | 39000,44999 | 0,99.99 | 14,14.99 | 0.1744 | 0.28518 | 449.9582
13 SEER | Heat Pump | Air Cooled | 39000,44999 | 0,99.99 | 15,15.99 | 0.30569 | 0.49987 | 788.6911
13 SEER | Heat Pump | Air Cooled | 39000,44999 | 0,99.99 | 16,16.99 | 0.43698 | 0.71455 | 1127.424
13 SEER | Heat Pump | Air Cooled | 39000,44999 | 0,99.99 | 17,17.99 | 0.55041 | 0.90004 | 1420.0856
13 SEER | Heat Pump | Air Cooled | 39000,44999 | 0,99.99 | 18,18.99 | 0.66385 | 1.0855 | 1712.7473
13 SEER | Heat Pump | Air Cooled | 39000,44999 | 0,99.99 | 19,19.99 | 0.80673 | 1.3192 | 2081.3878
13 SEER | Heat Pump | Air Cooled | 39000,44999 | 0,99.99 | 20,99.99 | 0.94685 | 1.5483 | 2442.8945
13 SEER | Heat Pump | Air Cooled | 45000,50999 | 0,99.99 | 14,14.99 | 0.21358 | 0.34925 | 551.044
13 SEER | Heat Pump | Air Cooled | 45000,50999 | 0,99.99 | 15,15.99 | 0.36272 | 0.59312 | 935.8306
13 SEER | Heat Pump | Air Cooled | 45000,50999 | 0,99.99 | 16,16.99 | 0.52777 | 0.86301 | 1361.6655
13 SEER | Heat Pump | Air Cooled | 45000,50999 | 0,99.99 | 17,17.99 | 0.64323 | 1.0518 | 1659.5469
13 SEER | Heat Pump | Air Cooled | 45000,50999 | 0,99.99 | 18,18.99 | 0.75868 | 1.2406 | 1957.4283
13 SEER | Heat Pump | Air Cooled | 45000,50999 | 0,99.99 | 19,19.99 | 0.92198 | 1.5076 | 2378.7325
13 SEER | Heat Pump | Air Cooled | 45000,50999 | 0,99.99 | 20,99.99 | 1.0821 | 1.7695 | 2791.8836
13 SEER | Heat Pump | Air Cooled | 51000,56999 | 0,99.99 | 14,14.99 | 0.25839 | 0.42252 | 666.6554
13 SEER | Heat Pump | Air Cooled | 51000,56999 | 0,99.99 | 15,15.99 | 0.44568 | 0.72879 | 1149.8833
13 SEER | Heat Pump | Air Cooled | 51000,56999 | 0,99.99 | 16,16.99 | 0.63298 | 1.0351 | 1633.1111
13 SEER | Heat Pump | Air Cooled | 51000,56999 | 0,99.99 | 17,17.99 | 0.77042 | 1.2598 | 1987.7112
13 SEER | Heat Pump | Air Cooled | 51000,56999 | 0,99.99 | 18,18.99 | 0.90382 | 1.4779 | 2331.8941
13 SEER | Heat Pump | Air Cooled | 51000,56999 | 0,99.99 | 19,19.99 | 1.0372 | 1.6961 | 2676.0771
13 SEER | Heat Pump | Air Cooled | 51000,56999 | 0,99.99 | 20,99.99 | 1.2174 | 1.9907 | 3140.8727
13 SEER | Heat Pump | Air Cooled | 57000,65000 | 0,99.99 | 14,14.99 | 0.3032 | 0.49579 | 782.2669
13 SEER | Heat Pump | Air Cooled | 57000,65000 | 0,99.99 | 15,15.99 | 0.50588 | 0.82722 | 1305.1885
13 SEER | Heat Pump | Air Cooled | 57000,65000 | 0,99.99 | 16,16.99 | 0.71635 | 1.1714 | 1848.2086
13 SEER | Heat Pump | Air Cooled | 57000,65000 | 0,99.99 | 17,17.99 | 0.89673 | 1.4663 | 2313.5955
13 SEER | Heat Pump | Air Cooled | 57000,65000 | 0,99.99 | 18,18.99 | 1.0339 | 1.6907 | 2667.5506
13 SEER | Heat Pump | Air Cooled | 57000,65000 | 0,99.99 | 19,19.99 | 1.1717 | 1.916 | 3023.004
13 SEER | Heat Pump | Air Cooled | 57000,65000 | 0,99.99 | 20,99.99 | 1.3752 | 2.2487 | 3548.0557
13 SEER | Heat Pump | Air Cooled | 65001,99999 | 12,12.99 | 0,99.99 | 0.42 | 0.68679 | 1083.615
13 SEER | Heat Pump | Air Cooled | 65001,99999 | 13,13.99 | 0,99.99 | 0.79 | 1.2918 | 2038.2283
13 SEER | Heat Pump | Air Cooled | 65001,99999 | 14,14.99 | 0,99.99 | 1.1 | 1.7987 | 2838.0394
13 SEER | Heat Pump | Air Cooled | 65001,99999 | 15,15.99 | 0,99.99 | 1.37 | 2.2402 | 3534.649
13 SEER | Heat Pump | Air Cooled | 65001,99999 | 16,16.99 | 0,99.99 | 1.61 | 2.6327 | 4153.8576
13 SEER | Heat Pump | Air Cooled | 65001,99999 | 17,99.99 | 0,99.99 | 1.76 | 2.878 | 4540.863
13 SEER | Heat Pump | Ground Source Closed Loop | 0,14999 | 13,13.99 | 0,99.99 | 0.069976 | 0.11443 | 180.5414
13 SEER | Heat Pump | Ground Source Closed Loop | 0,14999 | 14,14.99 | 0,99.99 | 0.11169 | 0.18263 | 288.1548
13 SEER | Heat Pump | Ground Source Closed Loop | 0,14999 | 15,15.99 | 0,99.99 | 0.14801 | 0.24203 | 381.8826
13 SEER | Heat Pump | Ground Source Closed Loop | 0,14999 | 16,16.99 | 0,99.99 | 0.17994 | 0.29424 | 464.2494
13 SEER | Heat Pump | Ground Source Closed Loop | 0,14999 | 17,17.99 | 0,99.99 | 0.20822 | 0.34047 | 537.2029
13 SEER | Heat Pump | Ground Source Closed Loop | 0,14999 | 18,18.99 | 0,99.99 | 0.23343 | 0.38171 | 602.2695
13 SEER | Heat Pump | Ground Source Closed Loop | 0,14999 | 19,99.99 | 0,99.99 | 0.25607 | 0.41872 | 660.6626
13 SEER | Heat Pump | Ground Source Closed Loop | 15000,20999 | 13,13.99 | 0,99.99 | 0.10496 | 0.17164 | 270.8122
13 SEER | Heat Pump | Ground Source Closed Loop | 15000,20999 | 14,14.99 | 0,99.99 | 0.16753 | 0.27395 | 432.2322
13 SEER | Heat Pump | Ground Source Closed Loop | 15000,20999 | 15,15.99 | 0,99.99 | 0.22202 | 0.36305 | 572.8239
13 SEER | Heat Pump | Ground Source Closed Loop | 15000,20999 | 16,16.99 | 0,99.99 | 0.26991 | 0.44136 | 696.3741
13 SEER | Heat Pump | Ground Source Closed Loop | 15000,20999 | 17,17.99 | 0,99.99 | 0.31232 | 0.51071 | 805.8043
13 SEER | Heat Pump | Ground Source Closed Loop | 15000,20999 | 18,18.99 | 0,99.99 | 0.35015 | 0.57257 | 903.4042
13 SEER | Heat Pump | Ground Source Closed Loop | 15000,20999 | 19,99.99 | 0,99.99 | 0.3841 | 0.62808 | 990.9939
13 SEER | Heat Pump | Ground Source Closed Loop | 21000,26999 | 13,13.99 | 0,99.99 | 0.13995 | 0.22885 | 361.0829
13 SEER | Heat Pump | Ground Source Closed Loop | 21000,26999 | 14,14.99 | 0,99.99 | 0.22337 | 0.36526 | 576.3096
13 SEER | Heat Pump | Ground Source Closed Loop | 21000,26999 | 15,15.99 | 0,99.99 | 0.29603 | 0.48407 | 763.7651
13 SEER | Heat Pump | Ground Source Closed Loop | 21000,26999 | 16,16.99 | 0,99.99 | 0.35988 | 0.58847 | 928.4988
13 SEER | Heat Pump | Ground Source Closed Loop | 21000,26999 | 17,17.99 | 0,99.99 | 0.41643 | 0.68095 | 1074.4058
13 SEER | Heat Pump | Ground Source Closed Loop | 21000,26999 | 18,18.99 | 0,99.99 | 0.46687 | 0.76343 | 1204.539
13 SEER | Heat Pump | Ground Source Closed Loop | 21000,26999 | 19,99.99 | 0,99.99 | 0.51213 | 0.83744 | 1321.3252
13 SEER | Heat Pump | Ground Source Closed Loop | 27000,32999 | 13,13.99 | 0,99.99 | 0.17494 | 0.28606 | 451.3536
13 SEER | Heat Pump | Ground Source Closed Loop | 27000,32999 | 14,14.99 | 0,99.99 | 0.27922 | 0.45658 | 720.387
13 SEER | Heat Pump | Ground Source Closed Loop | 27000,32999 | 15,15.99 | 0,99.99 | 0.37004 | 0.60508 | 954.7064
13 SEER | Heat Pump | Ground Source Closed Loop | 27000,32999 | 16,16.99 | 0,99.99 | 0.44985 | 0.73559 | 1160.6235
13 SEER | Heat Pump | Ground Source Closed Loop | 27000,32999 | 17,17.99 | 0,99.99 | 0.52054 | 0.85119 | 1343.0072
13 SEER | Heat Pump | Ground Source Closed Loop | 27000,32999 | 18,18.99 | 0,99.99 | 0.58359 | 0.95428 | 1505.6737
13 SEER | Heat Pump | Ground Source Closed Loop | 27000,32999 | 19,99.99 | 0,99.99 | 0.64017 | 1.0468 | 1651.6565
13 SEER | Heat Pump | Ground Source Closed Loop | 33000,38999 | 13,13.99 | 0,99.99 | 0.20993 | 0.34328 | 541.6243
13 SEER | Heat Pump | Ground Source Closed Loop | 33000,38999 | 14,14.99 | 0,99.99 | 0.33506 | 0.54789 | 864.4644
13 SEER | Heat Pump | Ground Source Closed Loop | 33000,38999 | 15,15.99 | 0,99.99 | 0.44404 | 0.7261 | 1145.6477
13 SEER | Heat Pump | Ground Source Closed Loop | 33000,38999 | 16,16.99 | 0,99.99 | 0.53982 | 0.88271 | 1392.7482
13 SEER | Heat Pump | Ground Source Closed Loop | 33000,38999 | 17,17.99 | 0,99.99 | 0.62465 | 1.0214 | 1611.6086
13 SEER | Heat Pump | Ground Source Closed Loop | 33000,38999 | 18,18.99 | 0,99.99 | 0.7003 | 1.1451 | 1806.8085
13 SEER | Heat Pump | Ground Source Closed Loop | 33000,38999 | 19,99.99 | 0,99.99 | 0.7682 | 1.2562 | 1981.9878
13 SEER | Heat Pump | Ground Source Closed Loop | 39000,44999 | 13,13.99 | 0,99.99 | 0.24492 | 0.40049 | 631.895
13 SEER | Heat Pump | Ground Source Closed Loop | 39000,44999 | 14,14.99 | 0,99.99 | 0.3909 | 0.63921 | 1008.5418
13 SEER | Heat Pump | Ground Source Closed Loop | 39000,44999 | 15,15.99 | 0,99.99 | 0.51805 | 0.84712 | 1336.589
13 SEER | Heat Pump | Ground Source Closed Loop | 39000,44999 | 16,16.99 | 0,99.99 | 0.62979 | 1.0298 | 1624.8729
13 SEER | Heat Pump | Ground Source Closed Loop | 39000,44999 | 17,17.99 | 0,99.99 | 0.72875 | 1.1917 | 1880.2101
13 SEER | Heat Pump | Ground Source Closed Loop | 39000,44999 | 18,18.99 | 0,99.99 | 0.81702 | 1.336 | 2107.9432
13 SEER | Heat Pump | Ground Source Closed Loop | 39000,44999 | 19,99.99 | 0,99.99 | 0.89624 | 1.4655 | 2312.3192
13 SEER | Heat Pump | Ground Source Closed Loop | 45000,50999 | 13,13.99 | 0,99.99 | 0.27991 | 0.4577 | 722.1657
13 SEER | Heat Pump | Ground Source Closed Loop | 45000,50999 | 14,14.99 | 0,99.99 | 0.44675 | 0.73052 | 1152.6192
13 SEER | Heat Pump | Ground Source Closed Loop | 45000,50999 | 15,15.99 | 0,99.99 | 0.59206 | 0.96814 | 1527.5303
13 SEER | Heat Pump | Ground Source Closed Loop | 45000,50999 | 16,16.99 | 0,99.99 | 0.71976 | 1.1769 | 1856.9976
13 SEER | Heat Pump | Ground Source Closed Loop | 45000,50999 | 17,17.99 | 0,99.99 | 0.83286 | 1.3619 | 2148.8115
13 SEER | Heat Pump | Ground Source Closed Loop | 45000,50999 | 18,18.99 | 0,99.99 | 0.93374 | 1.5269 | 2409.078
13 SEER | Heat Pump | Ground Source Closed Loop | 45000,50999 | 19,99.99 | 0,99.99 | 1.0243 | 1.6749 | 2642.6505
13 SEER | Heat Pump | Ground Source Closed Loop | 51000,56999 | 13,13.99 | 0,99.99 | 0.31489 | 0.51492 | 812.4365
13 SEER | Heat Pump | Ground Source Closed Loop | 51000,56999 | 14,14.99 | 0,99.99 | 0.50259 | 0.82184 | 1296.6966
13 SEER | Heat Pump | Ground Source Closed Loop | 51000,56999 | 15,15.99 | 0,99.99 | 0.66607 | 1.0892 | 1718.4716
13 SEER | Heat Pump | Ground Source Closed Loop | 51000,56999 | 16,16.99 | 0,99.99 | 0.80973 | 1.3241 | 2089.1223
13 SEER | Heat Pump | Ground Source Closed Loop | 51000,56999 | 17,17.99 | 0,99.99 | 0.93697 | 1.5321 | 2417.413
13 SEER | Heat Pump | Ground Source Closed Loop | 51000,56999 | 18,18.99 | 0,99.99 | 1.0505 | 1.7177 | 2710.2127
13 SEER | Heat Pump | Ground Source Closed Loop | 51000,56999 | 19,99.99 | 0,99.99 | 1.1523 | 1.8842 | 2972.9818
13 SEER | Heat Pump | Ground Source Closed Loop | 57000,65000 | 13,13.99 | 0,99.99 | 0.34988 | 0.57213 | 902.7072
13 SEER | Heat Pump | Ground Source Closed Loop | 57000,65000 | 14,14.99 | 0,99.99 | 0.55843 | 0.91315 | 1440.774
13 SEER | Heat Pump | Ground Source Closed Loop | 57000,65000 | 15,15.99 | 0,99.99 | 0.74007 | 1.2102 | 1909.4129
13 SEER | Heat Pump | Ground Source Closed Loop | 57000,65000 | 16,16.99 | 0,99.99 | 0.8997 | 1.4712 | 2321.247
13 SEER | Heat Pump | Ground Source Closed Loop | 57000,65000 | 17,17.99 | 0,99.99 | 1.0411 | 1.7024 | 2686.0144
13 SEER | Heat Pump | Ground Source Closed Loop | 57000,65000 | 18,18.99 | 0,99.99 | 1.1672 | 1.9086 | 3011.3475
13 SEER | Heat Pump | Ground Source Closed Loop | 57000,65000 | 19,99.99 | 0,99.99 | 1.2803 | 2.0936 | 3303.3131
13 SEER | Heat Pump | Ground Source Closed Loop | 65001,99999 | 13,13.99 | 0,99.99 | 0.52482 | 0.85819 | 1354.0608
13 SEER | Heat Pump | Ground Source Closed Loop | 65001,99999 | 14,14.99 | 0,99.99 | 0.83765 | 1.3697 | 2161.161
13 SEER | Heat Pump | Ground Source Closed Loop | 65001,99999 | 15,15.99 | 0,99.99 | 1.1101 | 1.8153 | 2864.1193
13 SEER | Heat Pump | Ground Source Closed Loop | 65001,99999 | 16,16.99 | 0,99.99 | 1.3495 | 2.2068 | 3481.8705
13 SEER | Heat Pump | Ground Source Closed Loop | 65001,99999 | 17,17.99 | 0,99.99 | 1.5616 | 2.5536 | 4029.0216
13 SEER | Heat Pump | Ground Source Closed Loop | 65001,99999 | 18,18.99 | 0,99.99 | 1.7508 | 2.8628 | 4517.0212
13 SEER | Heat Pump | Ground Source Closed Loop | 65001,99999 | 19,99.99 | 0,99.99 | 1.9205 | 3.1404 | 4954.9696
13 SEER | Heat Pump | Ground Water Source | 0,14999 | 13,13.99 | 0,99.99 | 0.069976 | 0.11443 | 180.5414
13 SEER | Heat Pump | Ground Water Source | 0,14999 | 14,14.99 | 0,99.99 | 0.11169 | 0.18263 | 288.1548
13 SEER | Heat Pump | Ground Water Source | 0,14999 | 15,15.99 | 0,99.99 | 0.14801 | 0.24203 | 381.8826
13 SEER | Heat Pump | Ground Water Source | 0,14999 | 16,16.99 | 0,99.99 | 0.17994 | 0.29424 | 464.2494
13 SEER | Heat Pump | Ground Water Source | 0,14999 | 17,17.99 | 0,99.99 | 0.20822 | 0.34047 | 537.2029
13 SEER | Heat Pump | Ground Water Source | 0,14999 | 18,18.99 | 0,99.99 | 0.23343 | 0.38171 | 602.2695
13 SEER | Heat Pump | Ground Water Source | 0,14999 | 19,99.99 | 0,99.99 | 0.25607 | 0.41872 | 660.6626
13 SEER | Heat Pump | Ground Water Source | 15000,20999 | 13,13.99 | 0,99.99 | 0.10496 | 0.17164 | 270.8122
13 SEER | Heat Pump | Ground Water Source | 15000,20999 | 14,14.99 | 0,99.99 | 0.16753 | 0.27395 | 432.2322
13 SEER | Heat Pump | Ground Water Source | 15000,20999 | 15,15.99 | 0,99.99 | 0.22202 | 0.36305 | 572.8239
13 SEER | Heat Pump | Ground Water Source | 15000,20999 | 16,16.99 | 0,99.99 | 0.26991 | 0.44136 | 696.3741
13 SEER | Heat Pump | Ground Water Source | 15000,20999 | 17,17.99 | 0,99.99 | 0.31232 | 0.51071 | 805.8043
13 SEER | Heat Pump | Ground Water Source | 15000,20999 | 18,18.99 | 0,99.99 | 0.35015 | 0.57257 | 903.4042
13 SEER | Heat Pump | Ground Water Source | 15000,20999 | 19,99.99 | 0,99.99 | 0.3841 | 0.62808 | 990.9939
13 SEER | Heat Pump | Ground Water Source | 21000,26999 | 13,13.99 | 0,99.99 | 0.13995 | 0.22885 | 361.0829
13 SEER | Heat Pump | Ground Water Source | 21000,26999 | 14,14.99 | 0,99.99 | 0.22337 | 0.36526 | 576.3096
13 SEER | Heat Pump | Ground Water Source | 21000,26999 | 15,15.99 | 0,99.99 | 0.29603 | 0.48407 | 763.7651
13 SEER | Heat Pump | Ground Water Source | 21000,26999 | 16,16.99 | 0,99.99 | 0.35988 | 0.58847 | 928.4988
13 SEER | Heat Pump | Ground Water Source | 21000,26999 | 17,17.99 | 0,99.99 | 0.41643 | 0.68095 | 1074.4058
13 SEER | Heat Pump | Ground Water Source | 21000,26999 | 18,18.99 | 0,99.99 | 0.46687 | 0.76343 | 1204.539
13 SEER | Heat Pump | Ground Water Source | 21000,26999 | 19,99.99 | 0,99.99 | 0.51213 | 0.83744 | 1321.3252
13 SEER | Heat Pump | Ground Water Source | 27000,32999 | 13,13.99 | 0,99.99 | 0.17494 | 0.28606 | 451.3536
13 SEER | Heat Pump | Ground Water Source | 27000,32999 | 14,14.99 | 0,99.99 | 0.27922 | 0.45658 | 720.387
13 SEER | Heat Pump | Ground Water Source | 27000,32999 | 15,15.99 | 0,99.99 | 0.37004 | 0.60508 | 954.7064
13 SEER | Heat Pump | Ground Water Source | 27000,32999 | 16,16.99 | 0,99.99 | 0.44985 | 0.73559 | 1160.6235
13 SEER | Heat Pump | Ground Water Source | 27000,32999 | 17,17.99 | 0,99.99 | 0.52054 | 0.85119 | 1343.0072
13 SEER | Heat Pump | Ground Water Source | 27000,32999 | 18,18.99 | 0,99.99 | 0.58359 | 0.95428 | 1505.6737
13 SEER | Heat Pump | Ground Water Source | 27000,32999 | 19,99.99 | 0,99.99 | 0.64017 | 1.0468 | 1651.6565
13 SEER | Heat Pump | Ground Water Source | 33000,38999 | 13,13.99 | 0,99.99 | 0.20993 | 0.34328 | 541.6243
13 SEER | Heat Pump | Ground Water Source | 33000,38999 | 14,14.99 | 0,99.99 | 0.33506 | 0.54789 | 864.4644
13 SEER | Heat Pump | Ground Water Source | 33000,38999 | 15,15.99 | 0,99.99 | 0.44404 | 0.7261 | 1145.6477
13 SEER | Heat Pump | Ground Water Source | 33000,38999 | 16,16.99 | 0,99.99 | 0.53982 | 0.88271 | 1392.7482
13 SEER | Heat Pump | Ground Water Source | 33000,38999 | 17,17.99 | 0,99.99 | 0.62465 | 1.0214 | 1611.6086
13 SEER | Heat Pump | Ground Water Source | 33000,38999 | 18,18.99 | 0,99.99 | 0.7003 | 1.1451 | 1806.8085
13 SEER | Heat Pump | Ground Water Source | 33000,38999 | 19,99.99 | 0,99.99 | 0.7682 | 1.2562 | 1981.9878
13 SEER | Heat Pump | Ground Water Source | 39000,44999 | 13,13.99 | 0,99.99 | 0.24492 | 0.40049 | 631.895
13 SEER | Heat Pump | Ground Water Source | 39000,44999 | 14,14.99 | 0,99.99 | 0.3909 | 0.63921 | 1008.5418
13 SEER | Heat Pump | Ground Water Source | 39000,44999 | 15,15.99 | 0,99.99 | 0.51805 | 0.84712 | 1336.589
13 SEER | Heat Pump | Ground Water Source | 39000,44999 | 16,16.99 | 0,99.99 | 0.62979 | 1.0298 | 1624.8729
13 SEER | Heat Pump | Ground Water Source | 39000,44999 | 17,17.99 | 0,99.99 | 0.72875 | 1.1917 | 1880.2101
13 SEER | Heat Pump | Ground Water Source | 39000,44999 | 18,18.99 | 0,99.99 | 0.81702 | 1.336 | 2107.9432
13 SEER | Heat Pump | Ground Water Source | 39000,44999 | 19,99.99 | 0,99.99 | 0.89624 | 1.4655 | 2312.3192
13 SEER | Heat Pump | Ground Water Source | 45000,50999 | 13,13.99 | 0,99.99 | 0.27991 | 0.4577 | 722.1657
13 SEER | Heat Pump | Ground Water Source | 45000,50999 | 14,14.99 | 0,99.99 | 0.44675 | 0.73052 | 1152.6192
13 SEER | Heat Pump | Ground Water Source | 45000,50999 | 15,15.99 | 0,99.99 | 0.59206 | 0.96814 | 1527.5303
13 SEER | Heat Pump | Ground Water Source | 45000,50999 | 16,16.99 | 0,99.99 | 0.71976 | 1.1769 | 1856.9976
13 SEER | Heat Pump | Ground Water Source | 45000,50999 | 17,17.99 | 0,99.99 | 0.83286 | 1.3619 | 2148.8115
13 SEER | Heat Pump | Ground Water Source | 45000,50999 | 18,18.99 | 0,99.99 | 0.93374 | 1.5269 | 2409.078
13 SEER | Heat Pump | Ground Water Source | 45000,50999 | 19,99.99 | 0,99.99 | 1.0243 | 1.6749 | 2642.6505
13 SEER | Heat Pump | Ground Water Source | 51000,56999 | 13,13.99 | 0,99.99 | 0.31489 | 0.51492 | 812.4365
13 SEER | Heat Pump | Ground Water Source | 51000,56999 | 14,14.99 | 0,99.99 | 0.50259 | 0.82184 | 1296.6966
13 SEER | Heat Pump | Ground Water Source | 51000,56999 | 15,15.99 | 0,99.99 | 0.66607 | 1.0892 | 1718.4716
13 SEER | Heat Pump | Ground Water Source | 51000,56999 | 16,16.99 | 0,99.99 | 0.80973 | 1.3241 | 2089.1223
13 SEER | Heat Pump | Ground Water Source | 51000,56999 | 17,17.99 | 0,99.99 | 0.93697 | 1.5321 | 2417.413
13 SEER | Heat Pump | Ground Water Source | 51000,56999 | 18,18.99 | 0,99.99 | 1.0505 | 1.7177 | 2710.2127
13 SEER | Heat Pump | Ground Water Source | 51000,56999 | 19,99.99 | 0,99.99 | 1.1523 | 1.8842 | 2972.9818
13 SEER | Heat Pump | Ground Water Source | 57000,65000 | 13,13.99 | 0,99.99 | 0.34988 | 0.57213 | 902.7072
13 SEER | Heat Pump | Ground Water Source | 57000,65000 | 14,14.99 | 0,99.99 | 0.55843 | 0.91315 | 1440.774
13 SEER | Heat Pump | Ground Water Source | 57000,65000 | 15,15.99 | 0,99.99 | 0.74007 | 1.2102 | 1909.4129
13 SEER | Heat Pump | Ground Water Source | 57000,65000 | 16,16.99 | 0,99.99 | 0.8997 | 1.4712 | 2321.247
13 SEER | Heat Pump | Ground Water Source | 57000,65000 | 17,17.99 | 0,99.99 | 1.0411 | 1.7024 | 2686.0144
13 SEER | Heat Pump | Ground Water Source | 57000,65000 | 18,18.99 | 0,99.99 | 1.1672 | 1.9086 | 3011.3475
13 SEER | Heat Pump | Ground Water Source | 57000,65000 | 19,99.99 | 0,99.99 | 1.2803 | 2.0936 | 3303.3131
13 SEER | Heat Pump | Ground Water Source | 65001,99999 | 13,13.99 | 0,99.99 | 0.52482 | 0.85819 | 1354.0608
13 SEER | Heat Pump | Ground Water Source | 65001,99999 | 14,14.99 | 0,99.99 | 0.83765 | 1.3697 | 2161.161
13 SEER | Heat Pump | Ground Water Source | 65001,99999 | 15,15.99 | 0,99.99 | 1.1101 | 1.8153 | 2864.1193
13 SEER | Heat Pump | Ground Water Source | 65001,99999 | 16,16.99 | 0,99.99 | 1.3495 | 2.2068 | 3481.8705
13 SEER | Heat Pump | Ground Water Source | 65001,99999 | 17,17.99 | 0,99.99 | 1.5616 | 2.5536 | 4029.0216
13 SEER | Heat Pump | Ground Water Source | 65001,99999 | 18,18.99 | 0,99.99 | 1.7508 | 2.8628 | 4517.0212
13 SEER | Heat Pump | Ground Water Source | 65001,99999 | 19,99.99 | 0,99.99 | 1.9205 | 3.1404 | 4954.9696
13 SEER | Heat Pump | Water Source | 0,14999 | 13,13.99 | 0,99.99 | 0.069976 | 0.11443 | 180.5414
13 SEER | Heat Pump | Water Source | 0,14999 | 14,14.99 | 0,99.99 | 0.11169 | 0.18263 | 288.1548
13 SEER | Heat Pump | Water Source | 0,14999 | 15,15.99 | 0,99.99 | 0.14801 | 0.24203 | 381.8826
13 SEER | Heat Pump | Water Source | 0,14999 | 16,16.99 | 0,99.99 | 0.17994 | 0.29424 | 464.2494
13 SEER | Heat Pump | Water Source | 0,14999 | 17,17.99 | 0,99.99 | 0.20822 | 0.34047 | 537.2029
13 SEER | Heat Pump | Water Source | 0,14999 | 18,18.99 | 0,99.99 | 0.23343 | 0.38171 | 602.2695
13 SEER | Heat Pump | Water Source | 0,14999 | 19,99.99 | 0,99.99 | 0.25607 | 0.41872 | 660.6626
13 SEER | Heat Pump | Water Source | 15000,20999 | 13,13.99 | 0,99.99 | 0.10496 | 0.17164 | 270.8122
13 SEER | Heat Pump | Water Source | 15000,20999 | 14,14.99 | 0,99.99 | 0.16753 | 0.27395 | 432.2322
13 SEER | Heat Pump | Water Source | 15000,20999 | 15,15.99 | 0,99.99 | 0.22202 | 0.36305 | 572.8239
13 SEER | Heat Pump | Water Source | 15000,20999 | 16,16.99 | 0,99.99 | 0.26991 | 0.44136 | 696.3741
13 SEER | Heat Pump | Water Source | 15000,20999 | 17,17.99 | 0,99.99 | 0.31232 | 0.51071 | 805.8043
13 SEER | Heat Pump | Water Source | 15000,20999 | 18,18.99 | 0,99.99 | 0.35015 | 0.57257 | 903.4042
13 SEER | Heat Pump | Water Source | 15000,20999 | 19,99.99 | 0,99.99 | 0.3841 | 0.62808 | 990.9939
13 SEER | Heat Pump | Water Source | 21000,26999 | 13,13.99 | 0,99.99 | 0.13995 | 0.22885 | 361.0829
13 SEER | Heat Pump | Water Source | 21000,26999 | 14,14.99 | 0,99.99 | 0.22337 | 0.36526 | 576.3096
13 SEER | Heat Pump | Water Source | 21000,26999 | 15,15.99 | 0,99.99 | 0.29603 | 0.48407 | 763.7651
13 SEER | Heat Pump | Water Source | 21000,26999 | 16,16.99 | 0,99.99 | 0.35988 | 0.58847 | 928.4988
13 SEER | Heat Pump | Water Source | 21000,26999 | 17,17.99 | 0,99.99 | 0.41643 | 0.68095 | 1074.4058
13 SEER | Heat Pump | Water Source | 21000,26999 | 18,18.99 | 0,99.99 | 0.46687 | 0.76343 | 1204.539
13 SEER | Heat Pump | Water Source | 21000,26999 | 19,99.99 | 0,99.99 | 0.51213 | 0.83744 | 1321.3252
13 SEER | Heat Pump | Water Source | 27000,32999 | 13,13.99 | 0,99.99 | 0.17494 | 0.28606 | 451.3536
13 SEER | Heat Pump | Water Source | 27000,32999 | 14,14.99 | 0,99.99 | 0.27922 | 0.45658 | 720.387
13 SEER | Heat Pump | Water Source | 27000,32999 | 15,15.99 | 0,99.99 | 0.37004 | 0.60508 | 954.7064
13 SEER | Heat Pump | Water Source | 27000,32999 | 16,16.99 | 0,99.99 | 0.44985 | 0.73559 | 1160.6235
13 SEER | Heat Pump | Water Source | 27000,32999 | 17,17.99 | 0,99.99 | 0.52054 | 0.85119 | 1343.0072
13 SEER | Heat Pump | Water Source | 27000,32999 | 18,18.99 | 0,99.99 | 0.58359 | 0.95428 | 1505.6737
13 SEER | Heat Pump | Water Source | 27000,32999 | 19,99.99 | 0,99.99 | 0.64017 | 1.0468 | 1651.6565
13 SEER | Heat Pump | Water Source | 33000,38999 | 13,13.99 | 0,99.99 | 0.20993 | 0.34328 | 541.6243
13 SEER | Heat Pump | Water Source | 33000,38999 | 14,14.99 | 0,99.99 | 0.33506 | 0.54789 | 864.4644
13 SEER | Heat Pump | Water Source | 33000,38999 | 15,15.99 | 0,99.99 | 0.44404 | 0.7261 | 1145.6477
13 SEER | Heat Pump | Water Source | 33000,38999 | 16,16.99 | 0,99.99 | 0.53982 | 0.88271 | 1392.7482
13 SEER | Heat Pump | Water Source | 33000,38999 | 17,17.99 | 0,99.99 | 0.62465 | 1.0214 | 1611.6086
13 SEER | Heat Pump | Water Source | 33000,38999 | 18,18.99 | 0,99.99 | 0.7003 | 1.1451 | 1806.8085
13 SEER | Heat Pump | Water Source | 33000,38999 | 19,99.99 | 0,99.99 | 0.7682 | 1.2562 | 1981.9878
13 SEER | Heat Pump | Water Source | 39000,44999 | 13,13.99 | 0,99.99 | 0.24492 | 0.40049 | 631.895
13 SEER | Heat Pump | Water Source | 39000,44999 | 14,14.99 | 0,99.99 | 0.3909 | 0.63921 | 1008.5418
13 SEER | Heat Pump | Water Source | 39000,44999 | 15,15.99 | 0,99.99 | 0.51805 | 0.84712 | 1336.589
13 SEER | Heat Pump | Water Source | 39000,44999 | 16,16.99 | 0,99.99 | 0.62979 | 1.0298 | 1624.8729
13 SEER | Heat Pump | Water Source | 39000,44999 | 17,17.99 | 0,99.99 | 0.72875 | 1.1917 | 1880.2101
13 SEER | Heat Pump | Water Source | 39000,44999 | 18,18.99 | 0,99.99 | 0.81702 | 1.336 | 2107.9432
13 SEER | Heat Pump | Water Source | 39000,44999 | 19,99.99 | 0,99.99 | 0.89624 | 1.4655 | 2312.3192
13 SEER | Heat Pump | Water Source | 45000,50999 | 13,13.99 | 0,99.99 | 0.27991 | 0.4577 | 722.1657
13 SEER | Heat Pump | Water Source | 45000,50999 | 14,14.99 | 0,99.99 | 0.44675 | 0.73052 | 1152.6192
13 SEER | Heat Pump | Water Source | 45000,50999 | 15,15.99 | 0,99.99 | 0.59206 | 0.96814 | 1527.5303
13 SEER | Heat Pump | Water Source | 45000,50999 | 16,16.99 | 0,99.99 | 0.71976 | 1.1769 | 1856.9976
13 SEER | Heat Pump | Water Source | 45000,50999 | 17,17.99 | 0,99.99 | 0.83286 | 1.3619 | 2148.8115
13 SEER | Heat Pump | Water Source | 45000,50999 | 18,18.99 | 0,99.99 | 0.93374 | 1.5269 | 2409.078
13 SEER | Heat Pump | Water Source | 45000,50999 | 19,99.99 | 0,99.99 | 1.0243 | 1.6749 | 2642.6505
13 SEER | Heat Pump | Water Source | 51000,56999 | 13,13.99 | 0,99.99 | 0.31489 | 0.51492 | 812.4365
13 SEER | Heat Pump | Water Source | 51000,56999 | 14,14.99 | 0,99.99 | 0.50259 | 0.82184 | 1296.6966
13 SEER | Heat Pump | Water Source | 51000,56999 | 15,15.99 | 0,99.99 | 0.66607 | 1.0892 | 1718.4716
13 SEER | Heat Pump | Water Source | 51000,56999 | 16,16.99 | 0,99.99 | 0.80973 | 1.3241 | 2089.1223
13 SEER | Heat Pump | Water Source | 51000,56999 | 17,17.99 | 0,99.99 | 0.93697 | 1.5321 | 2417.413
13 SEER | Heat Pump | Water Source | 51000,56999 | 18,18.99 | 0,99.99 | 1.0505 | 1.7177 | 2710.2127
13 SEER | Heat Pump | Water Source | 51000,56999 | 19,99.99 | 0,99.99 | 1.1523 | 1.8842 | 2972.9818
13 SEER | Heat Pump | Water Source | 57000,65000 | 13,13.99 | 0,99.99 | 0.34988 | 0.57213 | 902.7072
13 SEER | Heat Pump | Water Source | 57000,65000 | 14,14.99 | 0,99.99 | 0.55843 | 0.91315 | 1440.774
13 SEER | Heat Pump | Water Source | 57000,65000 | 15,15.99 | 0,99.99 | 0.74007 | 1.2102 | 1909.4129
13 SEER | Heat Pump | Water Source | 57000,65000 | 16,16.99 | 0,99.99 | 0.8997 | 1.4712 | 2321.247
13 SEER | Heat Pump | Water Source | 57000,65000 | 17,17.99 | 0,99.99 | 1.0411 | 1.7024 | 2686.0144
13 SEER | Heat Pump | Water Source | 57000,65000 | 18,18.99 | 0,99.99 | 1.1672 | 1.9086 | 3011.3475
13 SEER | Heat Pump | Water Source | 57000,65000 | 19,99.99 | 0,99.99 | 1.2803 | 2.0936 | 3303.3131
13 SEER | Heat Pump | Water Source | 65001,99999 | 13,13.99 | 0,99.99 | 0.52482 | 0.85819 | 1354.0608
13 SEER | Heat Pump | Water Source | 65001,99999 | 14,14.99 | 0,99.99 | 0.83765 | 1.3697 | 2161.161
13 SEER | Heat Pump | Water Source | 65001,99999 | 15,15.99 | 0,99.99 | 1.1101 | 1.8153 | 2864.1193
13 SEER | Heat Pump | Water Source | 65001,99999 | 16,16.99 | 0,99.99 | 1.3495 | 2.2068 | 3481.8705
13 SEER | Heat Pump | Water Source | 65001,99999 | 17,17.99 | 0,99.99 | 1.5616 | 2.5536 | 4029.0216
13 SEER | Heat Pump | Water Source | 65001,99999 | 18,18.99 | 0,99.99 | 1.7508 | 2.8628 | 4517.0212
13 SEER | Heat Pump | Water Source | 65001,99999 | 19,99.99 | 0,99.99 | 1.9205 | 3.1404 | 4954.9696