## RESOURCE PLANS wo CO2
PLAN RANK | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |  |  | ISD | Additional CR3 MW 2013
2011 |  |  | C3NC( 1) | C3NC( 1) | C3NC( 1) | C3BC | CR3 Uprate Best Case | 1a | 2013-01-03 | 151
2012 | [5 empty] | C3MP | CR3 Uprate Most Probable | 1b | 2013-04-30 | 151
2013 | C3CT( 1) | C3CT( 1) | C3L ( 1) | C3LH( 1) | C3N ( 1) | C3WC | CR3 Uprate Worst Case | 1c | 2013-10-30 | 151
| C3MP10( 1) | C3MP20( 1) |  |  |  | C3L | Proj Cancellation -Only Low Pressure Turbine | 2a | 2013-01-03 | 22
2014 | [5 empty] | C3N | Proj Cancellation - No LPT and No HPT | 2b | 2013-01-03 | -
2015 | [5 empty] | C3LP | Proj Cancellation - Low Pressure and High Pressure Turbine | 2c | 2013-01-03 | 15
2016 | [5 empty] | C3CT | Capital - CR3 POD - Cooling Tower | 3a
2017 | [5 empty] | CN3C | Capital - CR3 POD - No Cooling Tower | 3b
2018 | [5 empty] | C2G1 | CC2X1 G-greenfield unit
2019 |  |  | CT2 ( 1) | CT2 ( 1) | CT2 ( 1) | C2G2 | CC2X1 G-brownfield unit
2020 | CT2 ( 1) | CT2 ( 1) |  |  |  | CT2 | CT - Brownfield unit
2021 | LEV1( 1) | LEV1( 1) | LEV1( 1) | LEV1( 1) | LEV1( 1) | AN1G | Anclote 1 100% Gas Conversion
2022 | LEV2( 1) | LEV2( 1) | LEV2( 1) | LEV2( 1) | LEV2( 1) | AN2G | Anclote 2 100% Gas Conversion
2023
2024 | C2G1( 1) | C2G1( 1) | C2G1( 1) | C2G1( 1) | C2G1( 1) |  | The HPT is sized for the uprate, installing it actually decreases the system efficiency and output.
2025
2026
2027 | C2G2( 1) | C2G2( 1) | C2G2( 1) | C2G2( 1) | C2G2( 1)
2028
2029 | CT2 ( 1) | CT2 ( 1) | CT2 ( 1) | CT2 ( 1) | CT2 ( 1)
2030 |  |  | CT2 ( 1) | CT2 ( 1) | CT2 ( 1)
2031 | C2G1( 1) | C2G1( 1) | C2G1( 1) | C2G1( 1) | C2G1( 1)
2032
2033
2034
2035
2036
2035
2036
Additional CR3 MW 2013 | 150.552 | 150.552 | 150.552 | 22.032 | 14.688
P.V. UTILITY COST:
PLANNING PERIOD | 73895354.5733 | 73925224.2357 | 74268558.8175 | 74315970.5722 | 74385504.2539
% DIFFERENCE
DIFFERENCE | -490149.6806 | -460280.0181 | -116945.4363 | -69533.6817 | 0
-1 | 490149.6806 | 460280.0181 | 116945.4363 | 69533.6817

## RESOURCE PLANS with CO2
PLAN RANK | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
2011 |  |  | C3NC( 1) | C3NC( 1) | C3NC( 1)
2012
2013 | C3CT( 1) | C3CT( 1) | C3L ( 1) | C3LH( 1) | C3N ( 1)
| C3MP10( 1) | C3MP20( 1)
2014
2015
2016
2017
2018
2019 |  |  | CT2 ( 1) | CT2 ( 1) | CT2 ( 1)
2020 | CT2 ( 1) | CT2 ( 1)
2021 | LEV1( 1) | LEV1( 1) | LEV1( 1) | LEV1( 1) | LEV1( 1)
2022 | LEV2( 1) | LEV2( 1) | LEV2( 1) | LEV2( 1) | LEV2( 1)
2023
2024 | C2G1( 1) | C2G1( 1) | C2G1( 1) | C2G1( 1) | C2G1( 1)
2025
2026
2027 | C2G2( 1) | C2G2( 1) | C2G2( 1) | C2G2( 1) | C2G2( 1)
2028
2029 | CT2 ( 1) | CT2 ( 1) | CT2 ( 1) | CT2 ( 1) | CT2 ( 1)
2030 |  |  | CT2 ( 1) | CT2 ( 1) | CT2 ( 1)
2031 | C2G1( 1) | C2G1( 1) | C2G1( 1) | C2G1( 1) | C2G1( 1)
2032
2033
2034
2035
2036
P.V. UTILITY COST:
PLANNING PERIOD | 83861748.803 | 83891618.4655 | 84433400.4346 | 84497838.6523 | 84648662.5554
% DIFFERENCE | 0.11% | 0.15% | 1.04% | 1.12% | 1.27%
DIFFERENCE | -786913.7524 | -757044.0899 | -215262.1208 | -150823.9031 | 0
-1 | 786913.7524 | 757044.0899 | 215262.1208 | 150823.9031